## Sheet1
Технички и други подаци о дистрибутивној мрежи који утичу на поузданост испоруке електричне енергије (2013. година)
Подаци |  | Електрокрајина | Електро-Бијељина | Електро Добој | Електродистрибуција Пале | Електро-Херцеговина | Просјек/Укупно
Број крајњих купаца | ВН | 2 | 1 | 2 | 0 | 0
| СН | 312 | 225 | 110 | 71 | 29
| НН | 247006 | 104601 | 93802 | 57644 | 29278
| Укупно | 247320 | 104827 | 93914 | 57715 | 29307
Дужина мреже (km) | СН | 4612.225 | 2326.918 | 1807.945 | 1669 | 1319.99
| НН | 15412.11 | 6456.056 | 5932.886 | 3987 | 1577.78
| Укупно | 20024.335 | 8782.974 | 7740.831 | 5656 | 2897.77
Карактеристике дистрибутивне мреже | Начин уземљења дистрибутивне мреже (удио):
| са изолованим звјездиштем, | СН мрежа: 20,88**% | СН мрежа (35 kV и 10 kV) 100% | СН мрежа (35 kV и 10 kV) 100% |  | СН мрежа (35 kV и 10 kV) 100%
| директно уземљена, | - | НН мрежа (0,4 kV) 100% | НН мрежа (0,4 kV) 100% |  | НН мрежа (0,4 kV) 100%
| преко отпорника, | СН мрежа: 79,12% | - | -
| преко импедансе, | - | - | -
| на други начин. | - | - | -
| Укупно | 100% | 100% | 100%
| Удио подземних каблова у мрежи | СН мрежа: 11,48% | СН мрежа (35 kV): 3,36 %;СН мрежа (10 kV): 11,11 % ;СН мрежа (35 kV и 10 kV): 10,24%; НН мрежа: 4,43% | СН мрежа: 9,3%; НН мрежа: 3,14 % | СН мрежа: 8,75%; НН мрежа: 4,74 % | СН мрежа: 6,42%; НН мрежа: 5,66 %
| Надземних СКС | СН мрежа: 0,52% | СН мрежа (10 kV): 1,33%; СН мрежа:1,18 %; НН мрежа: 61,96% | СН мрежа: 1,82%; НН мрежа: 61,6 %
| Надземних Al/FE и других водова | СН мрежа: 88% | СН мрежа (35 kV): 96,64 %;СН мрежа (10 kV): 87,56 % ;СН мрежа (35 kV и 10 kV): 88,28%; НН мрежа: 33,61% | Изведени податак: СН мрежа: 88,88%; НН мрежа: 35,23 %
| Удио дистрибутивне мреже која је у складу са техничким прописима и стандардима | - | 100% | 100% - 21,25*% = 78,75%
| Процјењени удио броја крајњих купаца са одговарајућим квалитетом напона напајања | 96% | 85% | Изведени податак: 93.914-1.830=92.084 (98%)
| Удио средњенапонске дистрибутивне мреже са даљинским управљањем (коју територијалну површину покрива и број крајњих купаца) | РТС Требовљани напојено 127 km СН мреже и 76 трафостаница и РТС Бронзани Мајдан напојено 47 km мреже и 37 трафостаница | Нема даљинског управљања дистрибутивном мрежом | Све ТС 35/10 kV(16), три 10/0,4 kV, двијe расклопнице 10 kV и 72 даљински управљана реклозера | У овом тренутку нема могућности за даљинско управљање дистрибутивном мрежом. Корисник дозволе је расписао тендер за увођење ДМС (Distribution menaggement system) | 30 прекидача са вакумском комором, опремљеним елементима са функцијом заштите, даљинског управљања и АПУ-а, уз могућност даљинског управљања из диспечерског центра.
| Могућности двостраног напајања са СН/НН мреже (удио купаца којима је обезбјеђено двострано напајање); | 60% купаца (30% трафостаница) | Преко 10 kV дистрибутивне мреже:30,8%; Преко 35 kV мреже: 12,2% | 66.870 (71%) |  | ≈58%
Метеоролошки подаци | Просјечни број грмљавинских дана у години (изокераунички ниво) | 38 | 45 | 33 | 40 | 50 | 41.2
Појашњења:
*-Проценат од 21,25% представља удио ЕД мреже која није реконструисана у послијератном периоду а у лошем је стању и предвиђена је за реконструкцију средњорочним плановима, што се у ЗП "Електро Добој" а.д. Добој континулно проводи. Кроз послове редовног одржавања највећи дио наведене ЕД мреже одржава се у технички исправном стању.
**- Ови подаци су дати за процентуално учешће броја трафостаница према типу СН мреже. Нови Град, Прњавор и Козарска Дубица имају изоловану мрежу напојену са 10 kV стране делта намотаја трансформатора 110/20/10, док је у Приједору изолована мрежа везана за 6 kV напон (Љубија и Томашица)

## Sheet2
Технички и други подаци о дистрибутивној мрежи који утичу на поузданост испоруке електричне енергије (2013. година)
Подаци |  | Електрокрајина | Електро-Бијељина | Електро Добој | Електродистрибуција Пале | Електро-Херцеговина | Просјек/Укупно
Број крајњих купаца | ВН | 2 | 1 | 2 | 0 | 0
| СН | 312 | 225 | 110 | 71 | 29
| НН | 247006 | 104601 | 93802 | 57644 | 29278
| Укупно | 247320 | 104827 | 93914 | 57715 | 29307
Дужина мреже (km) | СН | 4612.225 | 2326.918 | 1807.945 | 1669 | 1319.99
| НН | 15412.11 | 6456.056 | 5932.886 | 3987 | 1577.78
| Укупно | 20024.335 | 8782.974 | 7740.831 | 5656 | 2897.77
Карактеристике дистрибутивне мреже | Начин уземљења дистрибутивне мреже (удио):
| са изолованим звјездиштем, | СН мрежа: 20,88% | СН мрежа (35 kV и 10 kV) 100% | СН мрежа (35 kV и 10 kV) 100% |  | СН мрежа (35 kV и 10 kV) 100%
| директно уземљена, | - | НН мрежа (0,4 kV) 100% | НН мрежа (0,4 kV) 100% |  | НН мрежа (0,4 kV) 100%
| преко отпорника, | СН мрежа: 79,12% | - | -
| преко импедансе, | - | - | -
| на други начин. | - | - | -
| Укупно | 100% | 100% | 100%
| Удио подземних каблова у мрежи | СН мрежа: 11,48% | СН мрежа (35 kV): 3,36 %;СН мрежа (10 kV): 11,11 % ;СН мрежа (35 kV и 10 kV): 10,24%; НН мрежа: 4,43% | СН мрежа: 9,3%; НН мрежа: 3,14 % | СН мрежа: 8,75%; НН мрежа: 4,74 % | СН мрежа: 6,42%; НН мрежа: 5,66 %
| Надземних СКС | СН мрежа: 0,52% | СН мрежа (10 kV): 1,33%; СН мрежа:1,18 %; НН мрежа: 61,96% | СН мрежа: 1,82%; НН мрежа: 61,6 %
| Надземних Al/FE и других водова | СН мрежа: 88% | СН мрежа (35 kV): 96,64 %;СН мрежа (10 kV): 87,56 % ;СН мрежа (35 kV и 10 kV): 88,28%; НН мрежа: 33,61% | Изведени податак: СН мрежа: 88,88%; НН мрежа: 35,23 %
| Удио дистрибутивне мреже која је у складу са техничким прописима и стандардима | - | 100% | 100% - 21,25% = 78,75%
| Процјењени удио броја крајњих купаца са одговарајућим квалитетом напона напајања | 96% | 85% | Изведени податак: 93.914-1.830=92.084 (98%)
| Удио средњенапонске дистрибутивне мреже са даљинским управљањем (коју територијалну површину покрива и број крајњих купаца) | РТС Требовљани напојено 127 km СН мреже и 76 трафостаница и РТС Бронзани Мајдан напојено 47 km мреже и 37 трафостаница | Нема даљинског управљања дистрибутивном мрежом | Све ТС 35/10 kV(16), три 10/0,4 kV, двијe расклопнице 10 kV и 72 даљински управљана реклозера | У овом тренутку нема могућности за даљинско управљање дистрибутивном мрежом. Корисник дозволе је расписао тендер за увођење ДМС (Distribution menaggement system) | 30 прекидача са вакумском комором, опремљеним елементима са функцијом заштите, даљинског управљања и АПУ-а, уз могућност даљинског управљања из диспечерског центра.
| Могућности двостраног напајања са СН/НН мреже (удио купаца којима је обезбјеђено двострано напајање); | 60% купаца (30% трафостаница) | Преко 10 kV дистрибутивне мреже:30,8%; Преко 35 kV мреже: 12,2% | 66.870 (71%) |  | ≈58%
Метеоролошки подаци | Просјечни број грмљавинских дана у години (изокераунички ниво) | 0.92233 | 1.0922 | 0.80097 | 0.97087 | 1.2136 | 1
Појашњења:
Проценат од 21,25% представља удио ЕД мреже која није реконструисана у послијератном периоду а у лошем је стању и предвиђена је за реконструкцију средњорочним плановима, што се у ЗП "Електро Добој" а.д. Добој континулно проводи. Кроз послове редовног одржавања највећи дио наведене ЕД мреже одржава се у технички исправном стању.
ћелија C13- Ови подаци су дати за процентуално учешће броја трафостаница према типу СН мреже. Нови Град, Прњавор и Козарска Дубица имају изоловану мрежу напојену са 10 kV стране делта намотаја трансформатора 110/20/10, док је у Приједору изолована мрежа везана за 6 kV напон (Љубија и Томашица)